**Thyroid phantom**

**set PhTh-04T, 1996:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nuclide | Serial number of phantom | Activity in thyroid 1.8.1996, Bq | uncertainty, %  (P=0,95) |
| 133Ba | 42-009-91  42-010-91  42-011-91 | 7800  15000  35800 | 6.0  6.0  6.0 |

**set PhTh-04T, 2002:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nuclide | Serial number of phantom | Activity in thyroid 1.12.2002, Bq | uncertainty, %  (P=0,95) |
| 133Ba | serial number 09 | 7600  14700  35200 | 5.0  5.0  5.0 |

Thyroid:

1